Zásady požiarnej bezpeènosti v bytových a nebytových priestoroch


 


Požiare v budovách a k nim pri¾ahlých objektoch a priestoroch  tvoria najrozsiahlejšiu èas� štatisticky evidovaných požiarov. Nežiadúce prvenstvo si udržujú aj z h¾adiska strát na životoch a zranených osobách. Väèšina požiarov rodinných domov a obytných budov vzniká z nedbanlivosti a neopatrnosti obèanov a nedodržiavaním požiarnobezpeènostných zásad. Bytové i nebytové priestory je preto potrebné udržiava� v takom stave, aby nevznikol požiar, resp. vytvori� podmienky na jeho rýchle uhasenie a tak zamedzi� rozšíreniu ohòa do ïalších priestorov. Za tým úèelom je potrebné najmä:


 


Udržiava� poriadok najmä v pivniciach, na povalách a iných spoloèných priestoroch, kde môže dôjs� k vzniku požiaru alebo k s�aženiu zásahu jednotky požiarnej ochrany;


Nefajèi� a nepoužíva� otvorený oheò na miestach s možnos�ou vzniku požiaru (povaly, pivnice, garáže), na osvetlenie v týchto priestoroch nepoužíva� zápalky, svieèky a pod.;


Dba� na to, aby dvere do pivnièných priestorov boli vždy uzamknuté a vetracie otvory boli zasklené alebo opatrené sie�kou;


Nevykonáva� práce, pri ktorých môže vzniknú� požiar a pre ktoré je potrebná odborná spôsobilos� pod¾a osobitných predpisov;


Udržiava� v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu, nepre�ažova� elektrické obvody pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebièov, nevykonáva� neodborné opravy a nezriaïova� provizórne elektrické vedenie;


Nezamyka� dvere na spoloèných chodbách vedúce od bytov k vý�ahom, do schodísk a iných priestorov, ktoré slúžia ako únikové cesty;


Neskladova� rôzny materiál tak, aby v prípade vzniku požiaru znemožnil prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody alebo s�ažil záchranné práce;


Neodhadzova� hor¾avé  odpadky, papier, drevo, ohorky cigariet a iné hor¾avé materiály do vý�ahovej šachty;


Neskladova� rôzny materiál na schodiskách, chodbách, podestách, pavlaèiach a iných priestoroch a iných priestoroch, ktoré slúžia ako únikové cesty;


Dba� na to, aby nedochádzalo k poškodzovaniu hasiacich zariadení, najmä vybavenia nástenných požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc, prúdnic, ruèných hasiacich prístrojov a ich používaniu na úèely nesúvisiace s ochranou pred požiarmi;


Neparkova� motorové vozidlá v prejazdoch a na nástupných plochách urèených pre hasièskú techniku;


Pri riešení základných otázok proti požiarnej bezpeènosti sa opiera� o všeobecne záväzné právne predpisy.


 


Používanie tepelných spotrebièov a vykurovacích telies


 


Najviac požiarov od tepelných spotrebièov a vykurovacích telies vzniká v budovách na bývanie. Najèastejšou príèinou je nedbalos� a neopatrnos� osôb a nedodržiavanie návodu na ich inštaláciu a obsluhu. Pri používaní tepelných spotrebièov a vykurovacích telies je nevyhnutné:


 


Zabezpeèi� prevádzku tepelných spotrebièov tak, aby nedochádzalo  k vzniku požiarov pri ich používaní, nepoužíva� spotrebièe, na ktorých je zistená porucha, kým táto nebude odborne odstránená;


Dba� na to, aby neboli ponechané bez dozoru v prevádzke také tepelné spotrebièe, ktorých používanie vyžaduje dozor (napr. tepelné spotrebièe bez automatickej regulácie);


Zabezpeèi�, aby inštalácia a používanie vykurovacích telies boli vykonávané pod¾a návodu výrobcu;


Pri zakurovaní nepoužíva� hor¾avé kvapaliny, ako napr. benzín, lieh, petrolej a pod.;


Nepripusti�, aby sa v blízkosti palivových a elektrotepelných spotrebièov nachádzali hor¾avé látky.  Skladova� palivo a umiestòova� hor¾avé látky v bezpeènej vzdialenosti urèenej v návode pod¾a výrobcu;


Nevychladnutý popol po vybratí z palivového spotrebièa na tuhé palivo uklada� len do nádob z nehor¾avých hmôt;


Dopåòa� kvapalné palivo do spotrebièa z príruènej nádoby len po jeho odstavení a pod¾a návodu na obsluhu;


Pri používaní plynových spotrebièov na propán-bután možno umiestni� v byte najviac jednu tlakovú nádobu s celkovou hmotnos�ou obsahu do 15 kg, prièom je potrebné dodržiava� zásady uvedené v návode na obsluhu spotrebièa, pre prenosné plynové spotrebièe môže by� v byte vytvorená zásoba najviac 5 kg propán-butánu;


Zásobnú kovovú tlakovú nádobu na propán-bután skladova� len v murovaných alebo plechových dobre vetrate¾ných prístavkoch, prístupných z vo¾ného priestoru alebo na otvorených balkónoch a chráni� ju pred úèinkami slneèného žiarenia a iným vplyvom ktoré môžu nepriaznivo ovplyvòova� jej technický stav;


V prípade zistenia úniku plynu ihneï uzatvori� hlavný bytový uzáver a zabezpeèi� odstránenie poruchy, pri zistení plynu v nebytových priestoroch okamžite to ohlási� plynárenskej službe.


 


Prevádzkovanie komínových zariadení


 


Komín ako stavebná konštrukcia  patrí k najviac namáhaným èastiam stavby. Životnos� komína, osobitne jeho nadstrešnej èasti je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt na vnútornom a vonkajšom povrchu komína agresívnymi kondenzátmi spalín a poveternostnými vplyvmi. Pravidelným èistením a prevádzkovou kontrolou komínov, dymovodov, resp. palivových spotrebièov možno zníži� pravdepodobnos� dlhodobého extrémneho namáhania komínového telesa, porušenia jeho celistvosti a tým aj možného vzniku požiaru v danom objekte. Obèania sú povinní:


 


Zabezpeèova� osobami s odbornou spôsobilos�ou èistenie a kontrolu komínov v stanovených lehotách;


Zabezpeèova� osobami s odbornou spôsobilos�ou preskúšanie komínov pred pripojením spotrebièa na komín, pred zámenou lokálneho spotrebièa palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;


Dba� na dodržiavanie vzdialeností hor¾avých látok a konštrukcií od pláš�a komína alebo palivového spotrebièa (tieto vzdialenosti sú presne vydefinované v technických predpisoch).


 


Èo robi�,  ak vznikol požiar?


Bezodkladne ohlási� vznik požiaru na ohlasovòu požiarov (èíslo 150, resp. 112) alebo iné telefónne èíslo uvedené v domovom poriadku, resp.  v požiarnych poplachových smerniciach, alebo zabezpeèi� jeho  ohlásenie.


Uvies� kde horí (presnú adresu), èo horí, kto volá a odkia¾  volá. Ïalej je potrebné  uvies�  podrobnejšie informácie o požiari  (napríklad na ktorom  poschodí horí), vyèka� na spätný telefonát ohlasovne  požiarov a riadi� sa jej pokynmi.


Ak je to možné, uhasi� požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami  (voda, piesok, prenosné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykona� nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.


Zabezpeèi� odvetranie zadymených priestorov (chodieb, schodísk  a ostatných únikových ciest slúžiacich na evakuáciu osôb)  pomocou ventilaèných zariadení, okien a pod.


Vykona� nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,  evakuova� najmä deti a chorých ¾udí – využi� na to chodby,  schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na vo¾né  priestranstvo.


Poskytnú� na výzvu velite¾a zásahu osobnú a vecnú pomoc hasièskej jednotke - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie  zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.


 





